## 检验检测能力申请表
填写说明： 1.“检验检测能力”应依据国家、行业、地方、团体、国际标准。依据其他标准或方法的，应在“说明”中注明； 2.以产品标准申请检验检测能力的，对于不具备检验检测能力的参数，应在“限制范围”中注明；只能检验检测“产品标准”的非主要参数的，不得以产品标准申请； 3.不含检验检测方法的各类产品标准、限值标准可不列入资质认定的能力范围，但在出具检验检测报告或证书时可作为判定依据直接使用； 4.①大类序号应填写中文，如一、二··· ②类别序号应填写正整数，如1、2··· ③不同大类下的类别序号应连续编号（如一大类的类别序号排到2，那么二大类的类别序号应从3开始排） ④产品/项目/参数下的序号规则同类别序号，填写1，2，3··· 5.如果涉及到多台仪器设备/标准物质，用逗号隔开（中英文逗号都支持），如：Y0001,Y002 6.确认结果请从下拉框选择，符合/不符合 7.如无大类信息，可不填写大类序号及大类名称。 8.特别注意：一行只能填写一条标准，不可将多条标准填写在一行内。 9.如进行标准变更、能力扩项，请在相关内容后的“说明”中予以说明，如填写“标准变更”、“能力扩项”等等 10.可参考sheet页范本。
大类序号 | 大类名称 | 类别序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |  | 依据的标准（方法） |  | 限制范围 | 说明 | 设备/标准物质编号 | 确认结果
|  |  |  | 序号 | 名称 | 名称 | 编号（含年号）
一 | 食品接触材料及制品 | 1 | 其他制品 | 1 | 食品接触用涂料及涂层 | 食品安全国家标准 食品接触用涂料及涂层 | GB 4806.10-2016 |  |  | 251,248,261,214,205 | 符合
一 | 食品接触材料及制品 | 1 | 其他制品 | 2 | 食品接触用金属材料及制品 | 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品 | GB 4806.9-2016 |  |  | 206,207,226,252,253,260,261,262 | 符合
一 | 食品接触材料及制品 | 1 | 其他制品 | 3 | 食品接触用纸和纸板材料及制品 | 食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品 | GB 4806.8-2016 |  | 扩项 | B-050,B-015,C-071,C-036,C-035,B-009,E-002,E-071,C-052,C-065,C-049 | 符合
一 | 食品接触材料及制品 | 1 | 其他制品 | 4 | 消毒餐（饮）具 | 食品安全国家标准 消毒餐（饮）具 | GB 14934-2016 |  | 扩项 | B-015,E-071,E-002 | 符合
一 | 食品接触材料及制品 | 2 | 橡胶制品 | 5 | 安抚奶嘴 | 婴幼儿安抚奶嘴安全要求 | GB28482-2012 |  |  | 228,230,237,200,214,201,235 | 符合
一 | 食品接触材料及制品 | 2 | 橡胶制品 | 6 | 奶嘴 | 食品安全国家标准 奶嘴 | GB 4806.2-2015 |  |  | 210,206,207,213,223,214,208,216,217,205,247,258,245,216,266,246 | 符合
一 | 食品接触材料及制品 | 2 | 橡胶制品 | 7 | 食品接触用橡胶材料及制品 | 食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品 | GB 4806.11-2016 |  |  | 208,214,205,261 | 符合
一 | 食品接触材料及制品 | 3 | 日用保温容器 | 8 | 不锈钢真空杯 | 不锈钢真空杯 | GB/T 29606-2013 |  |  | 232,233,226,238,240,202,203,204,215,219,223,231,224 | 符合
一 | 食品接触材料及制品 | 3 | 日用保温容器 | 9 | 日用保温容器 | 日用保温容器 | GB/T 11416-2002 |  |  | 202,211,212,219,224,225,227,228,231,232,233,234,240 | 符合
一 | 食品接触材料及制品 | 4 | 玻陶制品 | 10 | 搪瓷制品 | 食品安全国家标准 搪瓷制品 | GB 4806.3-2016 |  |  | 261,253,226,206,207,217 | 符合
一 | 食品接触材料及制品 | 4 | 玻陶制品 | 11 | 陶瓷制品 | 食品安全国家标准 陶瓷制品 | GB 4806.4-2016 |  |  | 261,226,253,206,207,217 | 符合
一 | 食品接触材料及制品 | 4 | 玻陶制品 | 12 | 玻璃制品 | 食品安全国家标准 玻璃制品 | GB 4806.5-2016 |  |  | 261,253,226,206,207,217 | 符合
一 | 食品接触材料及制品 | 5 | 塑料制品 | 13 | 食品接触用塑料材料及制品 | 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品 | GB 4806.7-2016 |  |  | 214,208,205,261 | 符合
一 | 食品接触材料及制品 | 5 | 塑料制品 | 14 | 密胺塑料餐具 | 密胺塑料餐具 | QB/T 1999-1994 |  | 扩项 | C-049,C-050,P-501,P-030,P-025,E-006,G-001,P-359 | 符合
一 | 食品接触材料及制品 | 5 | 塑料制品 | 15 | 塑料饮水口杯 | 塑料饮水口杯 | QB/T 4049-2010 |  | 扩项 | C-049,C-050,P-025,P-063,B-003,E-006,P-501,B-029,C-014,G-001 | 符合
二 | 参数 | 1 | 食品接触材料及制品 | 1 | 二氧化硫 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 木质材料中二氧化硫的测定 | GB 31604.32-2016 | 只测比色法 |  | 205,242 | 符合
二 | 参数 | 1 | 食品接触材料及制品 | 2 | 游离酚含量和迁移量 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 游离酚的测定和迁移量的测定 | GB 31604.46-2016 |  |  | 242 | 符合
二 | 参数 | 1 | 食品接触材料及制品 | 3 | 荧光增白剂 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 纸、纸板及纸制品中荧光增白剂的测定 | GB 31604.47-2016 |  |  | 241 | 符合
二 | 参数 | 1 | 食品接触材料及制品 | 4 | 双酚A迁移 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 2,2-二（4-羟基苯基）丙烷（双酚A）迁移量的测定 | GB 31604.10-2016 |  |  | 236 | 符合
二 | 参数 | 1 | 食品接触材料及制品 | 5 | 高锰酸钾消耗量 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 高锰酸钾消耗量的测定 | GB 31604.2-2016 |  |  | 205 | 符合
二 | 参数 | 1 | 食品接触材料及制品 | 6 | 树脂干燥失重 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 树脂干燥失重的测定 | GB 31604.3-2016 |  |  | 214,208 | 符合
二 | 参数 | 1 | 食品接触材料及制品 | 7 | 树脂中挥发物 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 树脂中挥发物的测定 | GB 31604.4-2016 |  |  | 214,208 | 符合
二 | 参数 | 1 | 食品接触材料及制品 | 8 | 树脂中提取物 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 树脂中提取物的测定 | GB 31604.5-2016 |  |  | 216,208,214 | 符合
二 | 参数 | 1 | 食品接触材料及制品 | 9 | 树脂中灼烧残渣 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 树脂中灼烧残渣的测定 | GB 31604.6-2016 |  |  | 208,220 | 符合
二 | 参数 | 1 | 食品接触材料及制品 | 10 | 脱色试验 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 脱色试验 | GB 31604.7-2016 |  |  | 214 | 符合
二 | 参数 | 1 | 食品接触材料及制品 | 11 | 总迁移量 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定 | GB 31604.8-2016 |  |  | 214,208 | 符合
二 | 参数 | 1 | 食品接触材料及制品 | 12 | 重金属(以铅计） | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品模拟物中重金属的测定 | GB 31604.9-2016 |  |  | 214,208,261 | 符合
二 | 参数 | 1 | 食品接触材料及制品 | 13 | 1,3-丁二烯 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 1,3-丁二烯的测定和迁移量的测定 | GB 31604.12-2016 |  |  | 208,221,243 | 符合
二 | 参数 | 1 | 食品接触材料及制品 | 14 | 1,3-丁二烯迁移量 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 1,3-丁二烯的测定和迁移量的测定 | GB 31604.12-2016 |  |  | 208,221,243 | 符合
二 | 参数 | 1 | 食品接触材料及制品 | 15 | 1-辛烯迁移量 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 1-辛烯和四氢呋喃迁移量的测定 | GB 31604.14-2016 |  |  | 208,221,244 | 符合
二 | 参数 | 1 | 食品接触材料及制品 | 16 | 四氢呋喃迁移量 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 1-辛烯和四氢呋喃迁移量的测定 | GB 31604.14-2016 |  |  | 208,221,264 | 符合
二 | 参数 | 1 | 食品接触材料及制品 | 17 | 醋酸乙烯酯迁移量 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 醋酸乙烯酯迁移量的测定 | GB 31604.20-2016 |  |  | 208,221,249 | 符合
二 | 参数 | 1 | 食品接触材料及制品 | 18 | 二氨基甲苯 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 复合食品接触材料中二氨基甲苯的测定 | GB 31604.23-2016 |  |  | 250,222,223 | 符合
二 | 参数 | 1 | 食品接触材料及制品 | 19 | 镉 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定 | GB 31604.49-2016 |  |  | 207,252 | 符合
二 | 参数 | 1 | 食品接触材料及制品 | 20 | 镉迁移量 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定 | GB 31604.49-2016 |  |  | 252,206,207 | 符合
二 | 参数 | 1 | 食品接触材料及制品 | 20 | 镉迁移量 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 镉迁移量的测定 | GB 31604.24-2016 |  |  | 207,252,226,206,217 | 符合
二 | 参数 | 1 | 食品接触材料及制品 | 21 | 铬 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定 | GB 31604.49-2016 |  |  | 207,253 | 符合
二 | 参数 | 1 | 食品接触材料及制品 | 22 | 铬迁移量 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定 | GB 31604.49-2016 |  |  | 252,206,207 | 符合
二 | 参数 | 1 | 食品接触材料及制品 | 22 | 铬迁移量 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 铬迁移量的测定 | GB 31604.25-2016 |  |  | 252,206,207,226 | 符合
二 | 参数 | 1 | 食品接触材料及制品 | 23 | 环氧乙烷 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 塑料中环氧乙烷和环氧丙烷的测定 | GB 31604.27-2016 |  |  | 255,209,221 | 符合
二 | 参数 | 1 | 食品接触材料及制品 | 24 | 环氧丙烷 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 塑料中环氧乙烷和环氧丙烷的测定 | GB 31604.27-2016 |  |  | 254,209,221 | 符合
二 | 参数 | 1 | 食品接触材料及制品 | 25 | 己二酸二(2-乙基)己酯 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 己二酸二(2-乙基)己酯的测定和迁移量的测定 | GB 31604.28-2016 |  |  | 218,223 | 符合
二 | 参数 | 1 | 食品接触材料及制品 | 26 | 己二酸二(2-乙基)己酯迁移量 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 己二酸二(2-乙基)己酯的测定和迁移量的测定 | GB 31604.28-2016 |  |  | 218,223 | 符合
二 | 参数 | 1 | 食品接触材料及制品 | 27 | 甲基丙烯酸甲酯迁移量 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 甲基丙烯酸甲酯迁移量的测定 | GB 31604.29-2016 |  |  | 223,256 | 符合
二 | 参数 | 1 | 食品接触材料及制品 | 28 | 邻苯二甲酸酯 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定 | GB 31604.30-2016 |  |  | 258,223 | 符合
二 | 参数 | 1 | 食品接触材料及制品 | 29 | 邻苯二甲酸酯迁移量 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定 | GB 31604.30-2016 |  |  | 258,223 | 符合
二 | 参数 | 1 | 食品接触材料及制品 | 30 | 氯乙烯 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 氯乙烯的测定和迁移量的测定 | GB 31604.31-2016 |  |  | 259,221 | 符合
二 | 参数 | 1 | 食品接触材料及制品 | 31 | 氯乙烯迁移量 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 氯乙烯的测定和迁移量的测定 | GB 31604.31-2016 |  |  | 259,221 | 符合
二 | 参数 | 1 | 食品接触材料及制品 | 32 | 镍迁移量 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定 | GB 31604.49-2016 |  |  | 206,207,260 | 符合
二 | 参数 | 1 | 食品接触材料及制品 | 32 | 镍迁移量 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 镍迁移量的测定 | GB 31604.33-2016 |  |  | 206,207,226,260 | 符合
二 | 参数 | 1 | 食品接触材料及制品 | 33 | 铅 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定 | GB 31604.49-2016 |  |  | 261,207 | 符合
二 | 参数 | 1 | 食品接触材料及制品 | 33 | 铅 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 铅的测定和迁移量的测定 | GB 31604.34-2016 |  |  | 206,207,226,261 | 符合
二 | 参数 | 1 | 食品接触材料及制品 | 34 | 铅迁移量 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定 | GB 31604.49-2016 |  |  | 206,207,261 | 符合
二 | 参数 | 1 | 食品接触材料及制品 | 34 | 铅迁移量 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 铅的测定和迁移量的测定 | GB 31604.34-2016 |  |  | 226,217,206,261,207 | 符合
二 | 参数 | 1 | 食品接触材料及制品 | 35 | 砷 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定 | GB 31604.49-2016 |  |  | 262,207 | 符合
二 | 参数 | 1 | 食品接触材料及制品 | 35 | 砷 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷的测定和迁移量的测定 | GB 31604.38-2016 |  |  | 206,207,262,238 | 符合
二 | 参数 | 1 | 食品接触材料及制品 | 36 | 砷迁移量 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定 | GB 31604.49-2016 |  |  | 206,207,262 | 符合
二 | 参数 | 1 | 食品接触材料及制品 | 36 | 砷迁移量 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷的测定和迁移量的测定 | GB 31604.38-2016 |  |  | 238,206,207,262 | 符合
二 | 参数 | 1 | 食品接触材料及制品 | 37 | 顺丁烯二酸迁移量 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 顺丁烯二酸及其酸酐迁移量的测定 | GB 31604.40-2016 |  |  | 213,263 | 符合
二 | 参数 | 1 | 食品接触材料及制品 | 38 | 顺丁烯二酸酐迁移量 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 顺丁烯二酸及其酸酐迁移量的测定 | GB 31604.40-2016 |  |  | 213,263 | 符合
二 | 参数 | 1 | 食品接触材料及制品 | 39 | 锑迁移量 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定 | GB 31604.49-2016 |  |  | 265,206,207 | 符合
二 | 参数 | 1 | 食品接触材料及制品 | 39 | 锑迁移量 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 锑迁移量的测定 | GB 31604.41-2016 |  |  | 265,226,238,206,207,242 | 符合
二 | 参数 | 1 | 食品接触材料及制品 | 40 | 锌迁移量 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定 | GB 31604.49-2016 |  |  | 266,206,207 | 符合
二 | 参数 | 1 | 食品接触材料及制品 | 40 | 锌迁移量 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 锌迁移量的测定 | GB 31604.42-2016 |  |  | 266,206,207,217,242 | 符合
二 | 参数 | 1 | 食品接触材料及制品 | 41 | 甲醛迁移量 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 甲醛迁移量的测定 | GB 31604.48-2016 |  |  | 242,257 | 符合
二 | 参数 | 1 | 食品接触材料及制品 | 42 | 2，4，6-三氨基-1，3，5-三嗪（三聚氰胺）迁移量 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 2,4,6-三氨基-1,3,5-三嗪（三聚氰胺）迁移量的测定 | GB 31604.15-2016 |  | 扩项 | C-222,C-053 | 符合
二 | 参数 | 1 | 食品接触材料及制品 | 43 | 己内酰胺和迁移量 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 己内酰胺的测定和迁移量的测定 | GB 31604.19-2016 |  | 扩项 | C-222 | 符合
二 | 参数 | 1 | 食品接触材料及制品 | 44 | 霉菌和酵母 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数 | GB 4789.15-2016 |  | 扩项 | B-050 | 符合
二 | 参数 | 2 | 日用保温容器 | 45 | 瓶胆耐水性 | 玻璃在98℃耐水性的颗粒试验方法和分级 | GB/T 6582-1997 |  |  | 228 | 符合

## 范本
以下只需关注格式，内容无须关注！
大类序号 | 大类名称 | 类别序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |  | 依据的标准（方法） |  | 限制范围 | 说明 | 设备/标准物质编号 | 确认结果
|  |  |  | 序号 | 名称 | 名称 | 编号（含年号）
一 | 食品 | 1 | 玉米 | 1.1 | 小玉米 | 标准1 | GB1234 |  |  | Y001，Y007 | 符合
| A | 2 | A1 | 2.1 | A2 | A3 | A4 |  |  | Y002 | 符合
| B | 3 | B1 | 3.1 | B2 | B3 | B4 |  |  | Y003 | 符合
|  | 4 | C1 | 4.1 | C2 | C3 | C4 | 仅检测XXX |  | Y004,Y008 | 符合
|  |  |  | 4.2 | C5 | C6 | C7 |  |  | Y005 | 符合
[5 empty] | C8 | C9 | C10 |  |  | Y006 | 符合